## Dados
SISTEMA AUTÔNOMO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES - NBR 17076/2024 | [18 empty] | SGA203 |  |  |  | Não há outra contribuição | [7 empty] | Tabela Apoio
Preencha os dados abaixo | [22 empty] | 1.Ocupantes Fixos | [7 empty] | C
[23 empty] | Resid. Padrão Alto | [7 empty] | 160 | 0 | 0 | 0
Dados do Proprietário |  |  |  | Nome: | [18 empty] | Resid. Padrão Médio | [7 empty] | N
[23 empty] | Resid. Padrão Baixo | [7 empty] | 0 | nº de pessoas
|  |  |  | CPF: | [18 empty] | Hotel (exceto banheira, lavanderia e cozinha) | [7 empty] | Unidade de C
[23 empty] | Hotel com cozinha e lavanderia, exceto banheira | [7 empty] | 0 | litros/pessoa
Dados do Responsável Técnico |  |  |  | Nome: | [18 empty] | Hotel com cozinha, lavanderia e banheira | [7 empty] | Unidade de N
[23 empty] | Alojamento Provisório | [7 empty] | 0 | pessoas
|  |  |  | CPF: | [18 empty] | Orfanato - Asilo
Escola (internato)
|  |  |  | Órgão de Classe: Selecione | Selec. CREA ou CAU |  | Nº | [12 empty] | Selec. CREA ou CAU |  |  | Presídio
[20 empty] | CAU |  |  | Quartel
|  |  |  | Nº da ART/RRT: | [15 empty] | CREA |  |  | Área rural | [7 empty] | Lf
[23 empty] | 2. Ocupantes temporários | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
Parâmetros | [22 empty] | Fábrica em geral | [7 empty] | T
[23 empty] | Escritório | [7 empty] | 1 | 0.5
Edifício público ou comercial
| Tabela 1 - Contribuição per capita diária de esgoto C e de lodo Fresco (Lf) por tipo de prédio | [7 empty] | DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS | [13 empty] | Escola de meio período
[23 empty] | Escola de período integral | [7 empty] | C
| Prédio |  |  | Unidade | Contrib Esgoto | Contrib Lodo Fresco |  |  |  | 1) | C = Contribuição díária por tipo de ocupação | [11 empty] | Creche | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bar
| 1. | Ocupantes fixos | [8 empty] | Ver tabela 1 - A contribuição de esgoto é definido de acordo com a tipo de ocupação | [8 empty] | 1 |  |  | Restaurantes e similares
| - | Residência padrão alto |  | litros/pessoa | 160 | 1 | [16 empty] | Cinema, teatro, templo, igreja e locais de curta permanência | [7 empty] | N
| - | Residência padrão médio |  | litros/pessoa | 130 | 1 | [5 empty] | Tipo Prédio e Ocupante | [10 empty] | Ambulatório | [7 empty] | 0 | nº de pessoas
| - | Residência padrão baixo |  | litros/pessoa | 100 | 1 |  | Selecione a) |  |  |  | Resid. Padrão Alto |  |  |  | a) | litros/pessoa | 160 |  |  |  |  | Estação ferroviária, rodoviária e metroviária | [7 empty] | Unidade de C
| - | Hotel (exceto banheira, lavanderia e cozinha) |  | litros/pessoa | 100 | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | Sanitário público | [7 empty] | 0 | litros/pessoa
| - | Hotel com cozinha e lavanderia, exceto banheira |  | litros/pessoa | 240 | 1 | [24 empty] | Unidade de N
| - | Hotel com cozinha, lavanderia e banheira |  | litros/pessoa | 360 | 1 | [5 empty] | Tipo Prédio e Ocupante | [18 empty] | 0 | pessoas
| - | Alojamento Provisório |  | litros/pessoa | 80 | 1 |  | Selecione b) |  |  |  | Não há outra contribuição |  |  |  | b) | litros/pessoa | 0 |  |  |  |  | Intervalo entre limpeza (anos)
| - | Orfanato - Asilo |  | litros/pessoa | 120 | 1 | [5 empty] | Obs: Para apenas uma contribuição selecione "Não há
| - | Escola (internato) |  | litros/pessoa | 150 | 1 | [5 empty] | outra contribuição" | [10 empty] | 1 | [7 empty] | Lf
| - | Presídio |  | litros/pessoa | 240 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Quartel |  | litros/pessoa | 120 | 1 | [16 empty] | 3 | [7 empty] | T
| - | Área rural |  | litros/pessoa | 100 | 1 |  |  |  | 2) | N = Quantidade do elemento contribuinte |  |  |  |  | a) | pessoas | 5 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | 0.5
[11 empty] | Quantidade de habitantes, clientes, funcionários, etc) | [11 empty] | 5
| 2. | Ocupantes | [8 empty] | Para o item b), quando houver apenas um tipo de contribuição, |  |  |  |  | b) | pessoas | 15
| - | Fábrica em geral |  | litros/pessoa | 70 | 0.3 |  |  |  |  | inserir "zero"
| - | Escritório |  | litros/pessoa | 50 | 0.2 | [16 empty] | Cinema, teatro, templo, igreja e locais de curta
| - | Edifício público ou comercial |  | litros/pessoa | 50 | 0.2
| - | Escola de meio período |  | litros/pessoa | 50 | 0.2 |  |  |  | 3) | CTot = Contribuição diária total - C x N |  |  |  |  | a) | litros/dia | 800
| - | Escola de período integral |  | litros/pessoa | 100 | 0.3 |  |  |  |  | item 1 x item 2
| - | Creche |  | litros/pessoa | 50 | 0.2 | [9 empty] | b) | litros/dia | 0
| - | Bar |  | litros/pessoa | 6 | 0.1
| - | Restaurantes e similares |  | litros/refeição | 25 | 0.1 | [9 empty] | a) + b) | litros/dia | 800
| - | Cinema, teatro, templo, igreja e locais de curta |  | litros/lugar | 2 | 0.02
permanência
| - | Ambulatório |  | litros/pessoa | 25 | 0.2 |  |  |  | 4) | Lf = Contribuição de lodo fresco
| - | Estação ferroviária, rodoviária e metroviária |  | litros/passageiro | 25 | 0.2 |  |  |  |  | Ver tabela 1 - Contribuição de acordo com a definição do item 1 |  |  |  |  | a) | litros/dia | 1
| - | Sanitário público |  | litros/bacia | 480 | 4
[16 empty] | b) | litros/dia | 0
Tabela 2 - Período de detenção (T) dos despejos, por faixa de contribuição diária
[10 empty] | 5) | T - Período de detenção dos despejos
| Contribuição Diária |  |  | Tempo de Detenção (T) | [6 empty] | Ver tabela 2 - Definido de acordo com a faixa de contribuição diária | [5 empty] | dia | 1
|  |  |  | Dias | Horas | [5 empty] | Ctot (item 3)
| Até 1.500 |  |  | 1 | 24
| De 1.500 a 3.000 |  |  | 0.92 | 22
| De 3.001 a 4.500 |  |  | 0.83 | 20
| De 4.501 a 6.000 |  |  | 0.75 | 18 |  |  |  |  | 6) | K = Taxa de acumulação do lodo
| De 6.001 a 7.500 |  |  | 0.67 | 16 | [5 empty] | Ver tabela 3 - Definido de acordo com o intervalo de limpeza
| De 7.501 a 9.000 |  |  | 0.58 | 14 | [6 empty] | e temperatrura do mês mais frio
| De 9.000 a 12.000 |  |  | 0.5 | 12
| Tabela 3 - Taxa de acumulção de lodo (K), em dias, por intervalo de limpeza e | [10 empty] | Selecione |  |  | Temp. entre 10° e 20°, para o
|  | temperatura do mês mais frio | [9 empty] | Intervalo limpeza (ano) |  |  | mês mais frio |  |  | 105 | [5 empty] | 2325
[9 empty] | Selecione |  |  | 2
| Intervalo entre limpeza (anos) |  | Valores de K por faixa de temp ambiente (t) °C
|  |  | t <= 10 | 10 <= t >= 20 | t > 20
| 1 |  | 94 | 65 | 57
| 2 |  | 134 | 105 | 97
| 3 |  | 174 | 145 | 137
| 4 |  | 214 | 185 | 177
| 5 |  | 254 | 225 | 217 | [18 empty] | V = 1000+N(C.T+K.Lf)
V = 1,60.N.C.T
Cálculos da unidades
| Fossa Séptica | [8 empty] | Fossa Séptica
[24 empty] | Parâmetros |  | C | N | LF | T | K |  | T (filtro anaeróbico) |  |  | tempo deten filtro
| Tabela 4 - Profundida Útil mínima e máxima po faixa de volume útil | [7 empty] | 1) | V = Volume útil (litros/dia) |  |  |  | V = 1000+N(C.T+K.Lf) |  | Vol. útil (litros/dia) |  | 2325 | [5 empty] | Norma | a) | 160 | 5 | 1 | 1 | 105 |  | 1 |  |  | 1
[25 empty] | b) | 0 | 15 | 0 | 1 | 105 |  | 1
| Volume útil (m³) |  |  | Profundidade Útil | [15 empty] | Cilíndrico |  |  |  | Projeto | a) | 70 | 15 | 0.3 | 0.92 | 65
|  |  |  | Mínima (m) | Máxima (m) |  |  |  | 2) | Formato da fossa séptica |  |  |  | Selecione | Prismático |  |  |  |  | Prismático |  |  |  |  | b) | 50 | 12 | 0.2 | 0.92 | 65
| Até 6,0 |  |  | 1.2 | 2.2
| De 6,0 a 10,0 |  |  | 1.5 | 2.5
| Mais de 10,0 |  |  | 1.8 | 2.8 |  |  |  | 3) | Cilíndrico (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Diâm (m) | Volume (litros)
[13 empty] | Entre com os dados |  | 2.2 | 1.6 | 4423.3728 | [6 empty] | Fossa Vol | 2325
| - | Vazão máxima: 12.000 l/dia
| - | Diâmetro mínimo: 1,10m | [6 empty] | 3) | Prismático (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr (m) | Vol (litros) | [5 empty] | Filtro Vol | 1280
| - | Largura interna mínima: 0,80m | [10 empty] | Entre com os dados |  | 2 | 1 | 2.5 | 5000
| - | Relação comprimento/largura (tques prismáticos): minimo 2:1; máximo 4:1
| - | Quando houver tanque séptico em paralelo, dividir a contribuição e utilizar a equação para cada | [15 empty] | 5000
|  | tanque | [9 empty] | Dimensões |  | Norma |  | Projeto | Situação
| - | Quando houver contribuições de diferentes ocupações, somar as contribuições e determinar um | [11 empty] | Minimo | Máximo
|  | único valor para o tempo de detenção, para cada tanque séptico | [9 empty] | Diâmetro (m) |  | ---- | ---- | ----- | ----
| - | O valor de 1000l da equação deve ser repetido para cada tanque séptico | [9 empty] | Largura interna (m) |  | 0.8 | ---- | 1 | Atende
[12 empty] | Profundidade útil (m) |  | 1.2 | 2.2 | 2 | Atende
| Distâncias | [10 empty] | Comprimento (m) |  | ---- | ---- | 2.5 | ----
[12 empty] | Relação Comp./Largura |  | 2:1 | 4:1 | 2.5 | Atende
| a) | 1,50 de construções, limites do terreno e ramal predial de água | [9 empty] | Volume útil minimo (litros) |  | 2325 | ---- | 5000 | Atende
| b) | 3,0m de árvores e plantas com raízes que interfiram e afetem as instalações do sistema de
|  | tratamento e de tubulações da rede pública de abastecimento de água | [9 empty] | Distâncias horizontais mínimas
| c) | 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
| d) | 3,0 m de sumidouros e de valas de infiltração | [9 empty] | a) 1,50 de construções, limites do terreno e ramal predial de água
b) 3,0m de árvores e plantas com raízes que interfiram e afetem as instalações do sistema de
tratamento e de tubulações da rede pública de abastecimento de água
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
[12 empty] | d) 3,0 m de sumidouros e de valas de infiltração | [7 empty] | Sim
Não
O projeto atende as distâncias horizontais, descritas acima, como também
[12 empty] | as demais determinações da norma? |  |  |  |  | Selecione | Sim
| Filtro Anaerobio | [8 empty] | Filtro Anaeróbio
| - | Vazão máxima: 12.000 l/dia | [7 empty] | Tempo de detenção hidráulica de esgoto, por faixa de vazão e temperatura do esgoto (em dias) T | [7 empty] | 1
| - | Volume mínimo: 1000 litros | [7 empty] | Foi adotada a temperatura entre 15°C e 25°C
| - | Altura útil do filtro anaeróbio, somando a altura do fundo falso leito filtrante: >=1,20m máx
| - | Altura máxima do fundo falso, incluindo espessura da laje: 0,60m
[9 empty] | 1) | V = Volume útil (litros/dia) |  |  |  | V = 1,60.N.C.T |  | Vol. útil (litros/dia) |  | 1280
Distâncias
| a) | 1,50 de construções, limites do terreno e ramal predial de água | [6 empty] | 2) | Formato do filtro: |  |  |  | Selecione | Cilíndrico
| b) | 3,0m de árvores e plantas com raízes que interfiram e afetem as instalações do sistema de
tratamento e de tubulações da rede pública de abastecimento de água
| c) | 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza | [6 empty] | 3) Cilíndrico (m) | [5 empty] | Prof (m) | Diâm(m) | Volume (litros)
| d) | 3,0 m de sumidouros e de valas de infiltração | [10 empty] | Entre com os dados |  | 1.2 | 1.5 | 2120.58
[9 empty] | 3) | Prismático (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr (m) | Vol (litros) |  | Não informado
| Tabela 5 - Tempo de detenção hidráulica de esgoto (T), por faixa de vazão e temperaturas do | [11 empty] | Entre com os dados |  | 1 | 1 | 2 | 2000 |  | > 1,50m
|  | esgoto (em dias) | [17 empty] | < 1,50m
| Vazão (litros/dia) |  | t -Temperatura média do mês mais frio | [8 empty] | Dimensões |  | Norma |  | Projeto | Situação |  |  | > 1,50m
|  |  | t < 15°C | 15ºC <= t <= 25 ºC | t > 25°C | [8 empty] | Minimo | Máximo
| Até 1500 |  | 1.17 | 1 | 0.92 | [6 empty] | Diâmetro (m) |  | ---- | ---- | 1.5 | ---- |  |  | Atende
| Acima de 1501 até 3000 |  | 1.08 | 0.92 | 0.83 | [6 empty] | Largura interna (m) |  | ---- | ---- | ---- | ----
| Acima de 3001 até 4500 |  | 1 | 0.83 | 0.75 | [6 empty] | Profundidade útil (m) |  | 1.2 | ---- | 1.2 | Atende
| Acima de 4501 até 6000 |  | 0.92 | 0.75 | 0.67 | [6 empty] | Comprimento (m) |  | ---- | ---- | ---- | ----
| Acima de 6001 até 7500 |  | 0.83 | 0.67 | 0.58 | [6 empty] | Volume útil projeto (litros) |  | 1280 | ---- | 2120.58 | Atende
| Acima de 7501 até 9000 |  | 0.75 | 0.58 | 0.5
| Acima de 9001 até 12000 |  | 0.75 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | Distâncias horizontais mínimas e altura máxima do fundo falso
a) 1,50 de construções, limites do terreno e ramal predial de água
b) 3,0m de árvores e plantas com raízes que interfiram e afetem as instalações do sistema de
tratamento e de tubulações da rede pública de abastecimento de água
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
d) 3,0 m de sumidouros e de valas de infiltração
e) Altura máxima do fundo falso, incluindo a espessura da laje 0,60m
O projeto atende as distâncias horizontais e a altura do fundo falso, descritas a
[12 empty] | cima, como também as demais determinações da norma? |  |  |  |  | Selecione | Sim
Sumidouro
[9 empty] | Disposição de Efluente |  |  |  |  | Selecione | Sumidouro | [7 empty] | Vala de Infiltração
| Sumidouro | [8 empty] | Sumidouro
| - | Vazão máxima - 12.000 l/dia
| - | Diâmetro mínimo - 1,00m | [6 empty] | 1) | V = Volume útil (litros) |  |  | Ctot = N x C (litros/dia) |  |  | Vol. útil (litros/dia) |  | 800
| - | Profundidade máxima - 3,50m
|  | Distâncias | [6 empty] | 2) | Tx -Taxa máxima de aplicação diária (m³/m²dia), conforme
[10 empty] | ensaio de percolação |  |  |  |  | Entre com o dado |  | Tx=m³/m²dia | 0.06
| a) | O sumidouro deve ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 3,00m do
|  | sistema de tratamento adotado, considerando a área de infiltração calculada; | [19 empty] | valas operação | 3
| b) | A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 3,00m. Na existência | [6 empty] | 3) | A = Área Inflitração (m²) |  |  | A = (Vol. útil/1000)/Tx |  |  | Área de Infiltração (m²) |  | 13.3333
de outros obstáculos, respeitar distância mínima de 1,50m, como muros ou outros;
| c) | Na existência de vegetação de porte, deve ser verificada a interferência de raízes com o sumidouro;
| d) | A distância mínima do sumidouro de taludes ou áreas com inclinação de mais de 20° deve ser de no | [6 empty] | 4) | Dimensões |  |  |  | Prof (m) | Diâm (m) | A base (m²) | A later (m²) | A infilt (m²) |  |  | 11.1919 | A infiltra Sumidouro
|  | mínimo 5,0m, mesmo que estes taludes sejam estruturados e consolidados | [9 empty] | Entre com os dados |  | 2 | 1.5 | 1.7671 | 9.4248 | 11.2 |  |  | 11.2 | A infiltra Sumidouro arredondamento
| e) | Para edificações, o sumidouro deve respeitar a estrutura de fundação dessa edificação e/ou ter no | [18 empty] | 22.4 | A infiltra Sumidouro x nº de sumidouros
mínimo 3,0m de distância. Distância inferiores devem ser justificadas
| f) | Distância mínima entre fundo do sumidouro e o nível do lençol freático - 1,50m | [6 empty] | 5) | Mais de um sumidouro para a operação? |  |  |  | Sim | Quantos ? | 2 |  | A infilt (m²)
22.4
Tabela 6 - Conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial
| Taxa de |  | Taxa máxima de | Taxa de | Taxa máxima de |  |  |  | 6) | Altura da base do sumidouro até o lençol freático |  |  |  |  | Selecione | > 1,50m
| percolação |  | aplicação diária | percolação | aplicação diária
| min/m |  | m³/m².d | min/m | m³/m².d | [6 empty] | Dimensões |  | Norma |  | Projeto | Situação
| 40 ou menos |  | 0.2 | 400 | 0.065 | [8 empty] | Minimo | Máximo
| 80 |  | 0.14 | 600 | 0.053 | [6 empty] | Diâmetro (m) |  | 1 | ---- | 1.5 | Atende |  |  |  | Vala oper | 3 | 1
| 120 |  | 0.12 | 1200 | 0.037 | [6 empty] | Profundidade útil (m) |  | ---- | 3.5 | 2 | Atende
| 160 |  | 0.1 | 1400 | 0.032 | [6 empty] | Área de Infiltração total (m²) |  | 13.3333 | ---- | 22.4 | Atende |  |  |  | Vala reserva | 3
| 200 |  | 0.09 | 2400 | 0.014
[12 empty] | Distâncias horizontais mínimas | [9 empty] | 1:1
Área de infiltração = Volume útil (m/dia)/Taxa máxima de aplicação diária (m³/m²dia)
a) O sumidouro deve ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 3,00m do
| A Norma recomenda que, na ocasião da substituição do sumidouro, por outro, em virtude de | [10 empty] | sistema de tratamento adotado, considerando a área de infiltração calculada;
| eventual entupimento, as paredes do sumidouro substituído devem ficar, por pelo menos | [10 empty] | b) A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 3,00m. Na existência
| seis meses, em exposição ao ar livre. | [10 empty] | de outros obstáculos, respeitar distância mínima de 1,50m, como muros ou outros;
c) Na existência de vegetação de porte, deve ser verificada a interferência de raízes com o sumidouro;
| Desta maneira é solicitada a previsão, em planta, da localização de um segundo sumidouro, | [10 empty] | d) A distância mínima do sumidouro de taludes ou áreas com inclinação de mais de 20° deve ser de no
| para possibilitar a sua implantação, caso seja necessário. | [10 empty] | mínimo 5,0m, mesmo que estes taludes sejam estruturados e consolidados
e) Para edificações, o sumidouro deve respeitar a estrutura de fundação dessa edificação e/ou ter no
| Área da Base= Pi x D²/4 | [10 empty] | mínimo 3,0m de distância. Distância inferiores devem ser justificadas
| Área lateral = (Pi x D x h) | [10 empty] | O projeto atende as distâncias mínimas, descritas acima, como também as
[12 empty] | demais determinações da norma? |  |  |  |  | Selecione | Não
| Vala de Infiltração | [8 empty] | Vala de Infiltração
| - | Vazão máxima 12.000 l/dia | [6 empty] | 1) V = Volume útil (litros/dia) Ctot = N x C (litros/dia) | [6 empty] | Vol. útil (litros/dia) |  | 800
Parâmetros e distâncias a considerar
[9 empty] | 2) | Tx -Taxa máxima de aplicação diária (m³/m²dia), conforme
| - | Profundidade(m) | mín. 0,30m, da geratriz inferior do tubo até o fundo da vala | [6 empty] | ensaio de percolação | [5 empty] | Entre com o dado | Tx=m³/m²dia | 0.09
| - | Largura(m) | mín. 0,30m
| - | Diâmetro Tubo | min. 100mm
| - | Distância mín. entre eixos centrais das valas 2,0m | [6 empty] | 3) | A = Área Inflitração (m²) |  |  | A = (Vol. útil/1000)/Tx |  |  | Área de Infiltração (m²) |  | 8.8889
| - | Distância mín. entre funda da vala e o lencol freático 1,50m
| - | Distância mín. entre a vala de infiltração e o sistema de tratamento 3,0m
4) Número de valas
|  | Nº de valas - | Se min =2 valas, cada uma deve ter a capac. de 100% do total necessário
|  |  | sendo uma para operação e outra reserva, devendo o uso ser alternado a | [6 empty] | a) O número mínimo de valas deve ser de dois, cada uma com 100% da capacidade de infiltração, sendo uma
|  |  | cada 6 meses | [6 empty] | para operação e outra reserva - Relação 1: 1
|  | - | Se utilizar 3 valas, cada uma deve ter a capacidade de 50% do total necessário | [6 empty] | b) Pode ser optar por, no mínimo, três valas, cada uma com 50% da capacidade de infiltração, sendo duas
|  |  | sendo duas para operação e uma reserva, devendo o uso ser alterando | [6 empty] | para operação e uma reserva, devendo o uso ser alterando a cada três meses - Relação 2: 1
a cada três meses
| Tabela 6 - Conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial | [7 empty] | 5) | Dimensões da vala (m) |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr(m) | A base(m²) | A later(m²) | A infilt.(m²)
[13 empty] | 1 | 1.5 | 10 | 15 | 20 | 35
| Taxa de |  | Taxa máxima de | Taxa de | Taxa máxima de
| percolação |  | aplicação diária | percolação | aplicação diária |  |  |  | 6) | Número de valas
| min/m |  | m³/m².d | min/m | m³/m².d
| 40 ou menos |  | 0.2 | 400 | 0.065 | [6 empty] | Número mínimo de valas em operação |  |  |  | 3
| 80 |  | 0.14 | 600 | 0.053
| 120 |  | 0.12 | 1200 | 0.037 | [6 empty] | Número de valas reserva |  |  |  | 3
| 160 |  | 0.1 | 1400 | 0.032
| 200 |  | 0.09 | 2400 | 0.014 | [6 empty] | Número total de valas |  |  |  | 6
[21 empty] | 105 | área total de infiltração do sistema
| Instalar tubos de ventilação no incio e final do tubo distribuição | [10 empty] | Relação nº de vala EM OPERAÇÃO/ nº de valas RESERVA |  |  |  | 1:1
[12 empty] | Área de infiltração total do sistema (m²) |  |  |  | 105
[9 empty] | 7) | Altura da base da vala até o lençol freático |  |  |  |  | Selecione | > 1,50m
[11 empty] | Dimensões |  |  | Norma |  | Projeto | Situação
[14 empty] | Minimo | Máximo
[11 empty] | Relação nº valas operação /nº valas reserva |  |  | ---- | ---- | 1:1 | Atende
[11 empty] | Profundidade útil (m) |  |  | 0.3 | ---- | 1 | Atende
[11 empty] | Largura (m) |  |  | 0.3 | ---- | 1.5 | Atende
[11 empty] | Comprimento (m) |  |  | ---- | 30 | 10 | Atende
[11 empty] | Área de infiltração de cada vala (m²) |  |  | ---- | ---- | 35 | ----
[11 empty] | Nº de vala(s) em operação (m²) |  |  | ---- | ---- | 3 | ----
[11 empty] | Área de Infilt. por vala(s) em operação(m²) |  |  | 8.8889 | ---- | 105 | Atende
Parâmetros e distâncias a considerar
[10 empty] | - | Profundidade(m) |  | mín. 0,30m, da geratriz inferior do tubo até o fundo da vala
[10 empty] | - | Largura(m) |  | mín. 0,30m
[10 empty] | - | Diâmetro Tubo(mm) min. 100mm |  | mín. 100mm
[10 empty] | - | Distância mínima entre eixos centrais das valas |  |  |  |  | 2,0m
[10 empty] | - | Distância mínima entre a vala de infiltração e o sistema de tratamento 3,0m
O projeto atende os parâmetros e distâncias mínimas, descritas acima, como
[11 empty] | também as demais determinações da norma? | [5 empty] | Selecione | Sim

## Relatório
Relatório de Análise - Tratamento e Disposição de Efluente
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES | [5 empty] | NBR - 17076/2024
| Dados do Projeto |  |  |  | Resid. Padrão Alto | [6 empty] | Não há outra contribuição
| Contribuição diária por tipo de ocupação | [5 empty] | 160 |  |  | litros/pessoa |  | 0 |  |  |  | litros/pessoa
| Quantidade de elemento contribuinte | [5 empty] | 5 |  |  | pessoas |  | 0 |  |  |  | pessoas
| Contribuição diária total | [5 empty] | 800 |  |  | litros/dia |  | 0 |  |  |  | litros/dia
| Contribuição do lodo fresco | [5 empty] | 1 |  |  | litros/dia |  | 0 |  |  |  | litros/dia
| T - Tempo de detenção do lodo | [5 empty] | 1 |  |  | dia |  | 0 |  |  |  | dia
| K - Taxa de Acunulação do lodo | [5 empty] | 105 |  |  |  |  | 0
| Fossa Séptica |  |  | Formato adotado |  |  |  |  | Prismático
|  |  |  | Vol. mínimo (litros) |  |  |  |  | 2325
| Dimensões |  |  | Norma | [6 empty] | Projeto |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  |  |  | Máximo
| Diâmetro (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ----- |  | ----
| Largura interna (m) |  |  | 0.8 |  |  |  | ---- |  |  | 1 |  | Atende
| Profundidade útil (m) |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.2 |  |  | 2 |  | Atende
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | 2.5 |  | ----
| Relação Comp./Largura |  |  | 2:1 |  |  |  | 4:1 |  |  | 2.5 |  | Atende
| Volume útil projeto (litros) |  |  | 2325 |  |  |  | ---- |  |  | 5000 |  | Atende
Distâncias horizontais mínimas
a) 1,50 de construções, limites do terreno e ramal predial de água
b) 3,0m de árvores e plantas com raízes que interfiram e afetem as instalações do sistema de
tratamento e de tubulações da rede pública de abastecimento de água
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
d) 3,0 m de sumidouros e de valas de infiltração
Foi declarado que as distâncias mínimas horizontais e demais determinações da NORMA foram atendidas
| Filtro Anaeróbico |  |  | Formato adotado |  |  |  |  | Cilíndrico
|  |  |  | Vol. mínimo (litros) |  |  |  |  | 1280
| Dimensões |  |  | Norma | [6 empty] | Projeto |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  |  |  | Máximo
| Diâmetro (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | 1.5 |  | ----
| Largura interna (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Profundidade útil (m) |  |  | 1.2 |  |  |  | ---- |  |  | 1.2 |  | Atende
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Volume útil projeto (litros) |  |  | 1280 |  |  |  | ---- |  |  | 2120.58 |  | Atende
Distâncias horizontais mínimas e altura máxima do fundo falso
a) 1,50 de construções, limites do terreno e ramal predial de água
b) 3,0m de árvores e plantas com raízes que interfiram e afetem as instalações do sistema de
tratamento e de tubulações da rede pública de abastecimento de água
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
d) 3,0 m de sumidouros e de valas de infiltração
e) Altura máxima do fundo falso, incluindo a espessura da laje 0,60m
Foi declarado que as distâncias horizontais, altura do fundo falso e demais determinações da NORMA foram atendidas
| Sumidouro |  | Vol. Norma (litros) | 800 |  |  |  |  | Taxa máx. de aplic. diária (m³/m²dia), conforme
|  |  | Área de infilt. mín. (m²) | 13.3333 |  |  |  |  | ensaio de percolação | [5 empty] | 0.06
| Dimensões |  |  | Norma | [6 empty] | Projeto |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  |  |  | Máximo
| Diâmetro (m) |  |  | 1 |  |  |  | ---- |  |  | 1.5 |  | Atende
| Profundidade útil (m) |  |  | ---- |  |  |  | 3.5 |  |  | 2 |  | Atende
| Área de Infiltração por sumidouro (m²) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | 13.3333 |  | ----
| Qtde sumidouros p/ operação (un) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | 2 |  | ----
| Área de Infiltração total (m²) |  |  | 13.3333 |  |  |  | ---- |  |  | 22.4 |  | Atende
| Distância fundo / Lençol freático (m) |  |  | 1.5 |  |  |  | ---- |  |  | > 1,50m |  | Atende
Parâmetros e distâncias a considerar
a) O sumidouro deve ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 3,00m do sistema de
tratamento adotado, considerando a área de infiltração calculada;
b) A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 3,00m. Na existência de outros obstáculos,
respeitar distância mínima de 1,50m, como muros ou outros;
c) Na existência de vegetação de porte, deve ser verificada a interferência de raízes com o sumidouro;
d) A distância mínima do sumidouro de taludes ou áreas com inclinação de mais de 20° deve ser de no mínimo 5,0m,
mesmo que estes taludes sejam estruturados e consolidados
e) Para edificações, o sumidouro deve respeitar a estrutura de fundação dessa edificação e/ou ter, no mínimo, 3,0m
de distância. Distância inferiores devem ser justificadas
Foi declarado que as distâncias mínimas e demais determinações da NORMA não foram atendidas
| Vala de |  | Vol. Norma (litros) | ---- |  |  |  |  | Taxa máx. de aplic. diária (m³/m²dia), conforme
| infiltração |  | Área de infilt. mín. (m²) | ---- |  |  |  |  | ensaio de percolação | [5 empty] | ----
| Dimensões |  |  | Norma | [6 empty] | Projeto |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  |  |  | Máximo
| Nº min. valas p/ operação (un.) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Nº valas reserva (un.) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Rel. Nº valas em operação/Nº valas reserva |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Profundidade útil (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Largura (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Área de Infiltração de cada vala (m²) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Área de Infilt. Total - Vala(s) em oper. (m²) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
| Distância fundo / Lençol freático (m) |  |  | ---- |  |  |  | ---- |  |  | ---- |  | ----
a) Profundidade(m) mín. 0,30m, da geratriz inferior do tubo até o fundo da vala
b) Largura(m) mín. 0,30m
c) Diâmetro Tubo(mm) min. 100mm
d) Distância mínima entre eixos centrais das valas 2,0m
e) Distância mínima entre a vala de infiltração e o sistema de tratamento 3,0m
Prop. |  | 0 |  |  |  |  | Resp. Técnico |  |  |  | 0
CPF |  | 0 |  |  |  |  | CPF |  |  |  | 0
[7 empty] | Órgão de classe |  |  |  | Selec. CREA ou CAU |  | Nº | 0
[7 empty] | ART / RRT |  |  |  | 0